Nº	Órgão Gerenciador da Ata	Objeto	Data da / Publicação	Nº do Edital do Processo	Vigência		Item Registrado	Unid. De Medida	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total / do Item	Valor Total / do Contrato	Contratada	CNPJ/CPF	Sócios
					Ínicio	Término
a	b	c	d	e	f	f	g	h	i	j	k	l	m
03/2014	MP/SE	REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual aquisição de Nobreaks para utilização em estações de trabalho do parque tecnológico do Ministério Público do Estado de Sergipe	09/04/2014	12/2014	09/04/2014	09/04/2015	- Deve possuir potência de, no mínimo, 1300VA/650Watts; / Deve ter, no mínimo, as seguintes características: / - Interativo / - regulação on-line; / - Estabilizador interno; / - Filtro de linha interno; / - Deve ser microprocessado (RISC/Flash); / - Deve ter função que analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, comum no interior do Estado de Sergipe; / - Deve ter função autoteste ao ser ligado, testando todos os circuitos internos, inclusive as baterias; / - Deve ter função autodiagnóstico de bateria, informando quando a bateria precisa ser substituída; / - Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; / - Deve realizar recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; / - Tipo de bateria: Bateria selada livre de manutenção, à prova de vazamento. / - Deve ter inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); / - Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM; / - Deve permitir ligar o nobreak para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica. / - Deve possuir circuito desmagnetizador; / - Deve possuir porta fusível externo embutido com unidade reserva; / - Deve conter LED(s) indicativo(s) no painel frontal: indica as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; / - O(s) LED(s) deve(m) permitir fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica. / - Deve oferecer notificações sobre mudanças das condições de energia, alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão e sobrepotência; / - Deve conter botão liga/desliga de fácil localização, na parte frontal do equipamento; / - Todos os equipamentos (lote completo), bem como seus componentes, acessórios ou periféricos devem ser rigorosamente iguais, tanto em estrutura física, formato, capacidade, características construtivas e características técnicas; / - Os equipamentos devem ser acondicionados em embalagens originais do fabricante, desenvolvidas para o produto, de modo a garantir um transporte seguro em quaisquer condições e limitações que possam ser encontradas, além de possibilitar o armazenamento e estocagem de forma segura; / - O equipamento não poderá estar fora de linha comercial. / Deve dispor das seguintes proteções: / - Contra descargas elétricas na linha telefônica; / - Contra curto-circuito no inversor; / - Contra potência excedida em modo rede/bateria com alarme e posterior desligamento automático; / - Contra surtos de tensão entre fase e neutro; / - Contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com retorno automático. Na ocorrência destes eventos o nobreak passa a operar em modo bateria; / - Contra descarga total da(s) bateria(s). / Deve ser apropriado para as seguintes Aplicações/Equipamentos: / - Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebooks; periféricos; / Características Mínimas: / - Disponibilizar, no mínimo, 5 tomadas de saída 115V~ padrão NBR14136; / - Tempo de Rendimento/Autonomia (mínima) utilizando bateria, considerando a alimentação de 1 microcomputador, 1 monitor LCD/LED 20”, 1 Scanner de mesa (35W): 30 (trinta) minutos; / - Possuir indicador luminoso de rede; / - Possuir conexões para Linha Telefônica (RJ11); / - Voltagem de entrada: Bivolt automático 115-220V; / - Frequência de entrada e saída: 60 Hz / - Na embalagem deve acompanhar: Nobreak, manual(ais) contendo todas as informações sobre o produto com as instruções para instalação e operação do equipamento, confeccionados pelo fabricante. / - Cor predominante: preto / - Garantia mínima do Fabricante: 12 meses	UN	410,00	500	205.000,00	205.000,00	GL Eletro Eletrônicos	52.618139/0030-31	Vicente roberto de andrade Vietri e Liliana Faccio Novaretti

Fonte: Divisão de Material/PGJ-SE
Data da Última Atualização: 15/05/2014